## Távvezeték
Tevékenységek / munkafolyamatok | Biztonsági övezeten belül | Biztonsági övezeten kívül | Felügyelet jellege
Anyagvizsgálat |  | x | Nem szükséges
Árokásás | x |  | Üzemeltetői felügyelet
Átvágott földutak, egyéb műtárgyak illesztése, összekötő varratok készítése | x |  | Üzemeltetői felügyelet
Az új nyomvonalárok kiásása (új nyomvonal 1 méterre a meglévőtől) | x |  | Üzemeltetői felügyelet
Bontás | x |  | Üzemeltetői felügyelet
Csőfogadás, depózás |  | x | Nem szükséges
Csőhajlítás |  | x | Nem szükséges
Csőkihordás |  | x | Nem szükséges
Depo kialakítás, csőfogadás megkezdése, MEO átvétel, felvonulás a munkaterületre |  |  | Nem szükséges
Élőrekötések helyén a meglévő vezeték feltárása az előírt hosszban | x |  | Üzemeltetői felügyelet
Előzetes szilárdsági nyomáspróba (HDD) megkezdése, regiszter elindítása |  | x | Üzemeltetői ellenőrzés
Előzetes tömörségi nyomáspróba (HDD) kompresszorozás, nyomásfokozás, pihentetés |  | x | Nem szükséges
Fektetés | x |  | Üzemeltetői felügyelet
Földutak átvágása, műtárgyak összekötéséhez tartozó földmunka | x |  | Üzemeltetői felügyelet
HDD vonalhegesztés |  | x | Nem szükséges
Ideiglenes lezáró lemezek felhegesztése élőrekötésig | x |  | Nem szükséges
Irányított fúrás behúzása | x |  | Üzemeltető ellenőrzés
Irányított fúrás bővítések | x |  | Nem szükséges
Irányított fúrás- Pilot furat | x | x | Üzemeltetői felügyelet
Irányított fúráshoz felvonulás, gépszerelés, előkészületek | x | x | Nem szükséges
Irányított fúráshoz-Terep előkészítés, humuszolás (kb. 0,2m max. 0,4m) | x |  | Nem szükséges
Kívánt szárazsági érték elérésének ellenőrzése (kb. 10 pec) | x | x | Üzemeltetői ellenőrzés
Lefektetett cső tisztítás, kalibrálás (új nyomval tengely 1 méterre a meglévőtől) | x | x | Üzemeltetői ellenőrzés
Lefektetett csőszakasz visszatakarása (min. csőtető+500mm-ig) | x | x | Üzemeltetői felügyelet
Műtárgyi szakaszokra szigetelés vizsgálat | x | x | Üzemeltetői ellenőrzés
Műtárgyi szakaszokra varrat keményszigetelés | x | x | Üzemeltetői ellenőrzés
Műtárgyi szakaszokra anyagvizsgálat |  | x | Nem szükséges
Műtárgyi szakaszokra varratszigetelés | x | x | Üzemeltetői ellenőrzés
Műtárgyminősítő mérések | x |  | Üzemeltetői ellenőrzés
Nyomásmentesítés, nyomóvégek levágása, behúzófej felhegesztése |  | x | Nem szükséges
Nyomáspróba lejárta (HDD), értékek ellenőrzése, regiszter szalag kinyomtatása, jkv lezárása |  | x | Üzemeltetői ellenőrzés
Nyomvonal terep előkészítés, humuszolás (kb. 0,2m max. 0,4m) | x |  | Nem szükséges
Nyomvonali előkészületek (gépek, eszközök felvonultatása, csövek beforgatása, nyílt árok nélkül) | x |  | Nem szükséges
Próbanyomás fenntartása (HDD) (1 óra) |  | x | Üzemeltetői ellenőrzés
Próbanyomás fenntartása (HDD) (24 óra) |  | x | Üzemeltetői ellenőrzés
Próbanyomás fenntartésa (sajtolás) (1 óra) |  | x | Üzemeltetői ellenőrzés
Sajtolás | x |  | Üzemeltetői ellenőrzés
Sajtolás előkészítése (gép szerelés, cső beemelés) | x |  | Üzemeltetői felügyelet
Sajtoló és fogadó gödör fölötti terület előkészítés, humusz leszedése | x |  | Nem szükséges
Sajtoló gödör, fogadó gödör kiásása | x |  | Üzemeltetői felügyelet
Sajtolt szakasz - HDD közötti hegesztés |  | x | Nem szükséges
Sajtolt szakasz hegesztése |  | x | Nem szükséges
Szádlemez sor leverése- fúrógép megtámasztáshoz | x |  | Üzemeltetői felügyelet
Szárítás levegővel | x | x | Nem szükséges
Szigeteléscsere - visszaásás | x |  | Üzemeltetői felügyelet
Szilárdsági nyomáspróba | x |  | Üzemeltetői ellenőrzés
Teljes szakasz szilárdsági nyomáspróba (próbanyomáson tartás 1 óra) | x | x | Üzemeltetői ellenőrzés
Teljes szakasz szilárdsági nyomáspróba indítása | x | x | Üzemeltetői ellenőrzés
Teljes szakasz szilárdsági nyomáspróba lejárta, értékek ellenőrzése, regiszter szalag kinyomtatása, jkv lezárása | x | x | Üzemeltetői ellenőrzés
Teljes szakasz szilárdsági nyomáspróba utáni vízkinyomás, feltöltés levegővel | x | x | Nem szükséges
Teljes szakasz szilárdsági nyomáspróbához vízfeltöltés, nyomásfokozás, pihentetés | x | x | Nem szükséges
Teljes szakasz tömörségi nyomáspróbához kompresszorozás, nyomásfokozás, pihentetés | x | x | Nem szükséges
Tömörségi nyomáspróba utáni nyomásmentesítés, nyomóvégek levágása, tisztítókamrák felhelyezése | x | x | Nem szükséges
Vízkinyomás, nyomóvégek levágása (HDD szakasz), behúzásra előkészítés |  | x | Nem szükséges
Vonalhegesztés |  | x | Nem szükséges
Vonali anyagvizsgálat |  | x | Nem szükséges
Vonali varratszigetelés és szigetelés vizsgálat |  | x | Üzemeltetői ellenőrzés
Szigeteléscsere feltárt meglévő vezetékszakaszokon | x |  | Üzemeltetői ellenőrzés
Humuszvisszaterítés (kb 0,2 max 0,4m mélységben) | x |  | Nem szükséges
Vezetékszakasz lehumuszolása (kb. 0,2 m, max 0,4 m mélyésig) | x |  | Nem szükséges
Kiváltott vezetékszakasz feltárása | x |  | Üzemeltetői felügyelet
Kiváltott csőszakasz kiemelése | x |  | Üzemeltetői felügyelet
Kiváltott vezetékszakasz darabolása, elszállítása |  | x | Nem szükséges
Kiváltott vezetékszakasz humuszvisszaterítés, rekultiváció | x |  | Nem szükséges
Élőre kötések | x |  | Üzemeltetői felügyelet
Csőhajlítás |  | x | Nem szükséges
Öntöző csatorna nyílt árkos keresztezése | x |  | Üzemeltetői felügyelet
Víztelenítés, szárítás (habgörénnyel) | x |  | Üzemeltetői ellenőrzés

## Felszíni
Tevékenységek / munkafolyamatok | Biztonsági övezeten belül | Biztonsági övezeten kívül | Felügyelet jellege
Varratvizsgálatok | X |  | Üzemeltetői felügyelet
Nyomáspróbák | X |  | Üzemeltetői felügyelet
Szereléssel járó feladatok nem az üzemelő technológián | X | X | Nem szükséges
Szereléssel járó feladatok az üzemelő technológián | X |  | Műszaki felügyelet
Diagnosztikai mérések: UH falvastagság, geometriai méretek mérése | X | X | Üzemeltetői felügyelet
Minden, technológiai üzemmenet váltással kapcsolatos munkavégzés | X |  | Üzemeltetői felügyelet
Nyomástartó berendezések megbontással járó karbantartása | X |  | Üzemeltetői felügyelet
Nyomástartó berendezések felülvizsgálata. | X |  | Üzemeltetői felügyelet
Nyomástartó berendezések szakértői felülvizsgálata. | X |  | Üzemeltetői felügyelet
Objektumon belüli, felszíni technológiával kapcsolatos földmunkák, feltárás és vezeték takarás. | X | X | Üzemeltetői felügyelet
Szállítási és daruzási tevékenység objektumon belül. | X | X | Üzemeltetői felügyelet
Munkagép használatát igénylő tevékenység | X |  | Üzemeltetői felügyelet
Tűzveszélyes munkavégzés | X |  | Üzemeltetői felügyelet
Beszállásos munkavégzés | X |  | Üzemeltetői felügyelet
Magasban történő munkavégzés | X |  | Üzemeltetői felügyelet
Emelőgép felülvizsgálat és külső fél általi javítás/karbantartás | X |  | Üzemeltetői felügyelet
Felszíni technológián történő hegesztési munkák, technológiai varrattal történő élőre kötések | X |  | Üzemeltetői felügyelet
Note on A7: Szerző: Tág fogalom, amely kirészletezhető, de nem látjuk értelmét.

## Villamos
Tevékenységek / munkafolyamatok | Biztonsági övezeten belül | Biztonsági övezeten kívül | Felügyelet jellege
22 kV-os rendszeren történő hibajavítás, karbantartás |  | X | Üzemeltetői felügyelet
Betápláló erősáramú rendszeren történő javítás, egyéb munka (kábel, mérőhely, mérőszekrény, T1 elosztó..) | X | X | Üzemeltetői felügyelet
Objektumon belüli bármely villamos munka | X |  | Üzemeltetői felügyelet
Objektumon belül, Rb-s zónában történő munkavégzés (villamos hajtómű javítás, talajmunkák, villamos mérések | X |  | Üzemeltetői felügyelet
Telepített aggregátor javítás, karbantartás | X |  | Üzemeltetői felügyelet
UPS berendezés javítása, karbantartása | X |  | Üzemeltetői felügyelet
Állomási klíma berendezések javítása, karbantartása | X |  | Üzemeltetői felügyelet
Objektumon belüli villamos kábelekkel kapcsolatos javítások, földmunkák | X |  | Üzemeltetői felügyelet
VBF felülvizsgálatok | X |  | Üzemeltetői felügyelet
Térvilágítás javítás, magasban végzett munka | X |  | Üzemeltetői felügyelet
Földelő rendszeren történő munkavégzés, kapcsolódó földmunka | X | X | Üzemeltetői felügyelet
Villámvédelmi rendszeren történő munkavégzés | X |  | Üzemeltetői felügyelet
Épületen belül, és/vagy konténeren belül történő villamos munkavégzés | X |  | Üzemeltetői felügyelet
Katódállomási villamos erősáramú betápláló és egyéb rendszeren történő munkavégzés | X | X | Üzemeltetői felügyelet
Napelemes rendszeren történő javítás, karbantartás, mérések, egyéb beavatkozások | X | X | Üzemeltetői felügyelet
Minden egyéb villamos erősáramú rendszeren és annak tartozékán történő munkavégzés | X | X | Üzemeltetői felügyelet
Külső vállalkozó által végzett szakértői tevékenység és vizsgálat, mérési tevékenység | X |  | Üzemeltetői felügyelet
Objektumokon végzett, állomási technológiát érintő átalakítások | X |  | Üzemeltetői felügyelet
Szállítás, daruzás | X | X | Üzemeltetői felügyelet

## Kompresszor
Tevékenységek / munkafolyamatok | Biztonsági övezeten belül | Biztonsági övezeten kívül | Felügyelet jellege
Tűzjelző, tűzoltó, biztonsági világítás rendszerek felülvizsgálata | X |  | Üzemeltetői felügyelet
Villamosmű, fázisjavító, UPS karbantartás |  | Kompresszorállomáson végzett | Üzemeltetői felügyelet
Klíma berendezések karbantartása |  | X | Üzemeltetői felügyelet
Területkarbantartás | X |  | Üzemeltetői felügyelet
Építészeti jellegű munkák | X | X | Üzemeltetői felügyelet
Műszerlevegő rendszer karbantartás |  | X | Üzemeltetői felügyelet
Veszélyeshulladék szállítás |  | X | Üzemeltetői felügyelet
Gyártóművi (Solar, GE) munkák, gépegységek, állomások tesztüzeme | X |  | Üzemeltetői felügyelet
Hibajavítás (állomási, gépegységi, állomási segédberendezés) külsős | X |  | Üzemeltetői felügyelet
Kompresszorállomásokon végzett, állomási technológiát érintő átalakítások | X |  | Üzemeltetői felügyelet
Rb-s felülvizsgálatok (szakértői), villamos biztonsági felülvizsgálatok (szakértői) | X |  | Üzemeltetői felügyelet
Telepített zuhanásgátló rendszerek felülvizsgálata (szakértői) | X |  | Üzemeltetői felügyelet
Utóhűtők száraz tisztítása | X |  | Üzemeltetői felügyelet
Technológiai célú szoftverek éves karbantartása, hibajavítása. |  | X | Üzemeltetői felügyelet
Elektrohidraulikus hajtások éves karbantartása és hibajavítása (külsős) | X |  | Üzemeltetői felügyelet
Egyéb nagyfeszültségű rendszeren történő hibajavítás, karbantartás | X | X | Üzemeltetői felügyelet

## Hírközlés
Tevékenységek / munkafolyamatok | Biztonsági övezeten belül | Biztonsági övezeten kívül | Felügyelet jellege
Saját nyomvonal kitűzése, új nyomvonal visszaellenőrzése | x |  | Üzemeltetői felügyelet
Új nyomvonal kitűzése álomáson kívül | x |  | Nem szükséges
Új nyomvonal kitűzése álomáson belül | x |  | Üzemeltetői felügyelet
Állomáson belüli, érintettség szerinti saját létesítmények kitűzése keresztezéshez | x |  | Üzemeltetői felügyelet
Állomáson belüli saját létesítmények keresztezésének kialakítása | x |  | Üzemeltetői felügyelet
Rezgő ekés fektetés | x |  | Üzemeltetői felügyelet
Gépi és kézi földmunka saját technológián | x |  | Üzemeltetői felügyelet
Gépi és kézi földmunka ellenőrzött új nyomvonalon és idegen objektum keresztezésének kialakításánál | x |  | Üzemeltetői felügyelet
Minicsövek kaliberezése | x |  | Üzemeltetői felügyelet
Minicsövek nyomáspróbája | x |  | Üzemeltetői felügyelet
Optikai kábel befújása | x |  | Üzemeltetői ellenőrzés
Optikai kötés készítése állomáson kívül | x |  | Üzemeltetői ellenőrzés
Réz távlábelen kötés készítése állomáson kívül | x |  | Üzemeltetői felügyelet
(Optikai vagy réz) kábel mérése | x |  | Üzemeltetői felügyelet
Rack szekrényben történő telepítés, szerelés, mérés | x |  | Üzemeltetői felügyelet
Nyomvonalai jelölések (kábelkő, kotrástiltó tábla) elhelyezése | x |  | Üzemeltetői ellenőrzés
Rekultiváció elvégzése | x |  | Üzemeltetői ellenőrzés

## Műszeres
Tevékenységek / munkafolyamatok | Biztonsági övezeten belül | Biztonsági övezeten kívül | Felügyelet jellege
Állomáson belüli műszeres kábelekkel kapcsolatos javítások, földmunkák | X |  | Üzemeltetői felügyelet
Műszeres munkákkal kapcsolatos daruzási múveletek | X |  | Üzemeltetői felügyelet
TM és ÁFSZ rendszert érintő munkák | X |  | Üzemeltetői felügyelet
Minőségmérést érintő munkák | X |  | Üzemeltetői felügyelet
Mennyiségmérést érintő munkák | X |  | Üzemeltetői felügyelet
Szagosító rendszert érintő munkák | X |  | Üzemeltetői felügyelet
Gázmelegítő rendszert érintő munkák | X |  | Üzemeltetői felügyelet
Telepített gázérzékelő rendszeren végzett munkák | X |  | Üzemeltetői felügyelet

## Technológia
Tevékenységek / munkafolyamatok | Biztonsági övezeten belül | Biztonsági övezeten kívül | Felügyelet jellege
Por- és szagmintavétel | X |  | Üzemeltetői felügyelet
kromatográf karbantartás, javítás | X |  | Üzemeltetői felügyelet
szagosító felújítás | X |  | Üzemeltetői felügyelet
Gázmelegítő rendszerek utólagos hőszigetelése | X |  | Üzemeltetői felügyelet

## Korrózióvédelem
Tevékenységek / munkafolyamatok | Biztonsági övezeten belül | Biztonsági övezeten kívül | Felügyelet jellege
Katódvédelmi mérések (CIPS, DCVG, katódállomás és pmh mérés) | x | x | Nem szükséges
Potenciálmérőhely cserék (nem tűzveszélyes munkafolyamatok) | x | x | Nem szükséges
Katódállomás cserék (nem tűzveszélyes munkafolyamatok) | x | x | Nem szükséges
Potenciálmérőhely cserék (tűzveszélyes munkafolyamatok) állomáson belül | x |  | Üzemeltetői felügyelet
Katódállomás cserék (tűzveszélyes munkafolyamatok) állomáson belül | x |  | Üzemeltetői felügyelet
Katódvédelmi csaklakozások kialakítása (állomáson belül | x |  | Üzemeltetői felügyelet
Katódvédelmi csaklakozások kialakítása (állomáson kívül) | x |  | Nem szükséges
Katódvédelmi kábelek fektetése, toldása, javítása állomáson belül | x |  | Üzemeltetői felügyelet
Katódvédelmi kábelek fektetése, toldása, javítása (állomáson kívül) | x |  | Nem szükséges
Anódföldelő telepítése, javítása állomáson belül | x |  | Üzemeltetői felügyelet
Anódföldelő telepítése, javítása | x | x | Nem szükséges
Katódvédelmi munkák (tűzveszélyes munkafolyamatok) állomáson belül | x |  | Üzemeltetői felügyelet
Katódvédelmi munkák (állomáson kívül) | x |  | Nem szükséges
Technológiai rendszer korrózióvédelmi bevonat készítése Rb-s övezetben | X |  | Üzemeltetői felügyelet
Technológiai rendszer korrózióvédelmi bevonat készítése Rb-s övezeten kívül |  | X | Nem szükséges
Bevonatrendszer vizsgálata | X | X | Nem szükséges
Föld-levegő átmenetek készítése | X |  | Üzemeltetői felügyelet
Elföldelt szerelvény szigetelése | X | X | Üzemeltetői felügyelet
Műtárgyminősítő mérések | x |  | Üzemeltetői ellenőrzés
Műtárgyi szakaszokra szigetelés vizsgálat | x | x | Üzemeltetői ellenőrzés
Szivárgó áram mérés | x | x | Üzemeltetői ellenőrzés
Vonali varratszigetelés és szigetelés vizsgálat | x | x | Üzemeltetői ellenőrzés
Szigeteléscsere feltárt meglévő vezetékszakaszokon | x |  | Üzemeltetői ellenőrzés
Varratszigetelés és szigetelés vizsgálat | x | x | Üzemeltetői ellenőrzés
Műtárgyi szakaszokra varrat keményszigetelés | x | x | Üzemeltetői ellenőrzés
Műtárgyi szakaszokra varratszigetelés | x | x | Üzemeltetői ellenőrzés

## ESZG
Tevékenységek / munkafolyamatok | Biztonsági övezeten belül | Biztonsági övezeten kívül | Felügyelet jellege
Beltéri építőmester, szakipari munkák | x |  | Üzemeltetői felügyelet
Beltéri építőmester, szakipari munkák |  | x | Üzemeltetői ellenőrzés
Kültéri építőmesteri, szakipari munkák | x |  | Üzemeltetői felügyelet
Kültéri építőmesteri, szakipari munkák |  | x | Üzemeltetői ellenőrzés
Kerítés építési, javítási munkák | x |  | Üzemeltetői felügyelet
Kerítés építési, javítási munkák |  | x | Üzemeltetői ellenőrzés
Takarítás és létesítményüzemeltetési feladatok | x |  | Üzemeltetői felügyelet
Takarítás és létesítményüzemeltetési feladatok |  | x | Nem szükséges
Nem veszélyes hulladék szállítás |  | x | Nem szükséges

## TB
Tevékenységek / munkafolyamatok | Biztonsági övezeten belül | Biztonsági övezeten kívül | Felügyelet jellege
Beléptető rendszer telepítése, javítása, karbantartása |  | x | Üzemeltetői felügyelet
Riasztórendszer telepítése, javítása, karbantartása | x | x | Üzemeltetői felügyelet
Kamerarendszer telepítése, javítása, karbantartása | x | x | Üzemeltetői felügyelet

## EB
Tevékenységek / munkafolyamatok | Biztonsági övezeten belül | Biztonsági övezeten kívül | Felügyelet jellege
Tűzoltó készülékek karbantartása | x | x | Üzemeltetői felügyelet
Beépített tűzjelző, tűzoltó rendszerek karbantartása | x | x | Üzemeltetői felügyelet
Tűzcsapok felülvizsgálata | x | x | Üzemeltetői felügyelet
Munkagépek, eszközök munkavédelmi szempontú felülvizsgálata | x | x | Üzemeltetői felügyelet
Munkahelyi expozíciós mérések | x | x | Üzemeltetői felügyelet

## ZÁI
Tevékenységek / munkafolyamatok | Biztonsági övezeten belül | Biztonsági övezeten kívül | Felügyelet jellege
Környezetvédelmi mérések | x |  | Üzemeltetői felügyelet
Veszélyes hulladék szállítás | x | x | Üzemeltetői felügyelet
Tartálytisztítás és/vagy szűrőbetétcsere | x |  | Üzemeltetői felügyelet
Drónos metánemisszió mérés | x | x | Üzemeltetői felügyelet
Helikopteres nyomvonali szivárgásdetektálás | x |  | Üzemeltetői felügyelet
Környezetvédelmi és energetikai célú audit bejárások külső partnerek által | x | x | Üzemeltetői felügyelet

## Munka1
Üzemeltetői felügyelet
Üzemeltetői ellenőrzés
Műszaki felügyelet
Nem szükséges